## Дефекты
Дефектная ведомость: повреждения и обмеры
Учебный пример. Осмотр, решения и подписи не являются реальными.
Организация |  | Учебная организация
Объект |  | Учебное административное здание
Адрес, помещение |  | Учебный адрес, кабинет 101
Номер ведомости |  | У-01
Дата ведомости |  | 2026-10-05
Основание осмотра |  | Учебный осмотр УО-01
Ремонтное решение |  | Учебное решение УР-01
Приложения |  | С-01, С-02 на листе «Инструкция»; Ф-01, Ф-02: места для фото
Жёлтые ячейки: исходные данные. Белые числовые ячейки с формулой: расчёт. Единица указывается отдельно.
Дефект | Место | Наблюдение | Причина | Длина, м | Ширина, м | Ед. изм. | Объём дефекта | Формула площади | Источник, приложение | Ремонтное решение
Д-01 | Кабинет 101, стена А | Отслоение штукатурки | Не установлена | 1.5 | 2 | м² | 3 | 1,5 × 2,0 | С-01; Ф-01, место для фото | УР-01: локальный ремонт по кирпичу цементно-известковым раствором, слой 20 мм
Д-02 | Кабинет 101, стена Б | Отслоение водоэмульсионной окраски | Не установлена | 1 | 1 | м² | 1 | 1 × 1 | С-02; Ф-02, место для фото | УР-01: окраска всей стены Б с исключением проёмов
Составил: должность __________________ ФИО __________________ подпись __________________ дата __________
Проверил: должность __________________ ФИО __________________ подпись __________________ дата __________
Согласовано: должность __________________ ФИО __________________ подпись __________________ дата __________
Утверждено: должность __________________ ФИО __________________ подпись __________________ дата __________
Состав согласующих и необходимость утверждения определяются по порядку заказчика.

## Работы для сметы
Дефектная ведомость: согласованные работы для сметы
Учебный пример. Осмотр, решения и подписи не являются реальными.
Организация |  | Учебная организация
Объект |  | Учебное административное здание
Адрес, помещение |  | Учебный адрес, кабинет 101
Номер ведомости |  | У-01
Дата ведомости |  | 2026-10-05
Основание осмотра |  | Учебный осмотр УО-01
Ремонтное решение |  | Учебное решение УР-01
Приложения |  | С-01, С-02 на листе «Инструкция»; Ф-01, Ф-02: места для фото
Жёлтые ячейки: исходные данные. Белые числовые ячейки с формулой: расчёт. Единица указывается отдельно.
Работа | Дефект | Место | Наименование работы | Параметры | Ед. изм. | Объём работы | Формула, основание объёма | Согласование | Условия и состав
Р-01 | Д-01 | Кабинет 101, стена А | Локальный ремонт штукатурки | Кирпич, цементно-известковый раствор, слой 20 мм, одно место | м² | 3 | 1,5 × 2,0; обмер С-01 | Учебное решение УР-01 | Отбивка входит в комплекс ремонта
Р-02 | Д-02 | Кабинет 101, стена Б | Окраска стены водоэмульсионным составом | Старая водоэмульсионная краска, расчистка повреждения Д-02 | м² | 13.11 | 6,0 × 2,8 − 1,2 × 1,5 − 0,9 × 2,1; С-02 | Учебное решение УР-01 | Расчистка 1 м²; состав нормы проверить
Итоги по одной работе: укажите её обозначение ниже. Разные операции не объединяются в общий объём.
Р-01 |  |  | Итого по обозначению работы |  | м² | 3 | Суммировать только одну операцию в одной единице
Р-02 |  |  | Итого по обозначению работы |  | м² | 13.11 | Суммировать только одну операцию в одной единице
Составил: должность __________________ ФИО __________________ подпись __________________ дата __________
Проверил: должность __________________ ФИО __________________ подпись __________________ дата __________
Согласовано: должность __________________ ФИО __________________ подпись __________________ дата __________
Утверждено: должность __________________ ФИО __________________ подпись __________________ дата __________
Состав согласующих и необходимость утверждения определяются по порядку заказчика.

## Инструкция
Как пользоваться дефектной ведомостью
Учебный пример: числа взяты из примера статьи, фактическое обследование не проводилось.
Согласуйте форму, ремонтные решения, комплект приложений и подписи с заказчиком.
Лист «Дефекты» сохраняет наблюдения. Причину без подтверждения записывают как «не установлена».
Длина и ширина дефекта дают площадь прямоугольного участка. Для другой геометрии замените формулу и укажите её обоснование.
Присвойте дефекту обозначение Д-01, работе Р-01. Связь сохраняется при передаче работ сметчику.
Лист «Работы для сметы» содержит физические объёмы. Размеры повреждения и границы согласованного ремонта могут различаться.
В образце объём Р-01 связан с обмером Д-01. Объём Р-02 связан с отдельным обмером стены Б ниже.
Площадь дефекта Д-02 равна 1 м². Окраска всей стены принята по учебному решению УР-01, площадь 13,11 м².
При расценивании количество делят на измеритель нормы: для 100 м² получают 0,03 и 0,1311. Исходные м² в ведомости сохраняются.
Итоги на листе работ суммируют только строки с одним обозначением работы. Для разных операций и единиц общий итог не предусмотрен.
Состав нормы проверяют до добавления демонтажа, расчистки, грунтовки и иных операций. Повторный учёт недопустим.
С-01: учебная обмерная схема стены А, прямоугольный участок 1,5 × 2,0 м. Толщина 20 мм задана решением УР-01.
С-02: учебная обмерная схема стены Б, 6,0 × 2,8 м. Окно 1,2 × 1,5 м, дверь 0,9 × 2,1 м; проёмы не пересекаются.
Ф-01 и Ф-02: обозначения мест для реальных фотографий. Фотографии обследования в учебный файл не включены.
Шаблон не подтверждает достаточность одного файла для экспертизы. Требования к конкретному объекту проверяют отдельно.
Для передачи на подбор используйте перечень работ с параметрами, единицами и объёмами. Универсальный импорт всего файла не заявляется.
Печатные области заданы. Обновите их при добавлении строк. Формулы пересчитываются в Excel при открытии.
С-02: обмер стены Б по учебному решению УР-01
Величина | Значение | Единица, формула или основание
Длина стены | 6 | м
Высота стены | 2.8 | м
Ширина окна | 1.2 | м
Высота окна | 1.5 | м
Ширина двери | 0.9 | м
Высота двери | 2.1 | м
Площадь до вычитания проёмов | 16.8 | м²; длина × высота стены
Площадь окна | 1.8 | м²; ширина × высота окна
Площадь двери | 1.89 | м²; ширина × высота двери
Площадь окраски по решению | 13.11 | м²; площадь стены минус площади проёмов
Площадь расчистки | 1 | м²; повреждение Д-02, заменить ссылку для своего объекта
Доля расчистки | 7.628% | Доля площади, отображается в процентах
Геометрический расчёт соответствует выбранному решению. Правила измерения для нормы проверяют по технической части.
Справочно: кандидаты норм, вне исходных строк работ
Р-01: ГЭСНр ФСНБ-2022 61-01-002-09, 100 м². В состав входит отбивка старой штукатурки.
Р-02: кандидат ГЭСНр ФСНБ-2022 62-01-016-04, 100 м², расчистка до 10 %. Состав и техническую часть перепроверить.
Источник шифров: локальная нормативная база Сметрикс, проверка 05.10.2026. Исходные размеры: учебный пример статьи.