## ВОР
Ведомость: демонтаж светильников
Учебный пример, количества условные. Жёлтые поля заполняют по своему объекту.
Объект | Административные помещения |  | Основание |  |  | Помещение
База | ГЭСНр ФСНБ-2022 |  | Редакция базы |  |  | Дата документа
Метод |  |  | Регион / зона |  |  | Период цен
Составил |  |  | Проверил |  |  | Дата проверки
Единица ВОР: шт приборов. Количество ламп считается отдельно. Снятие без установки новых светильников.
№ | Старый прибор / модель | Тип ламп | Ламп в приборе | Приборов, шт | Ламп, шт | Высота / доступ | Крепление | Дальнейшее использование | Замечание
1 | Люминесцентный двухламповый светильник | Люминесцентные | 2 | 60 | 120 |  |  |  | Уточнить условия объекта
2 | Светильник с лампой накаливания | Накаливания | 1 | 12 | 12 |  |  |  | Уточнить условия объекта
3 | Бра с одной лампой | Накаливания | 1 | 8 | 8 |  |  |  | Уточнить условия объекта
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего |  |  |  | 80 | 140
Высоту, доступ, крепление и дальнейшее использование подтверждают технической документацией.
Составил: ФИО ____________________ Дата __________ Проверил: ФИО ____________________ Дата __________
Количество ламп не заменяет число светильников при демонтаже целого прибора.

## Выбор
Выбор нормы и нормативные показатели
Подбор подтверждает сметчик. ГЭСНр ФСНБ-2022; ФЕРр ФСНБ-2020, базисный уровень цен 2001 года.
Нормативные показатели проверены 07.10.2026. Синим выделены числа норм, жёлтым поля для дополнительных строк.
Предмет снятия | Шифр ГЭСНр | Шифр ФЕРр | Измеритель, шт | Труд рабочих, чел.-ч | Подтверждение сметчиком / дата | ПЗ ФЕРр, руб. | ОТ, руб. | ЭМ, руб. | МАТ, руб. | ЗПМ внутри ЭМ, руб.
Люминесцентный двухламповый светильник | 67-01-004-05 | 67-4-5 | 100 | 17.89 |  | 145.98 | 143.48 | 2.5 | 0 | 1.08
Светильник с лампой накаливания | 67-01-004-03 | 67-4-3 | 100 | 6.32 |  | 50.24 | 49.3 | 0.94 | 0 | 0.41
Бра с одной лампой | 67-01-004-04 | 67-4-4 | 100 | 10.81 |  | 85.26 | 84.32 | 0.94 | 0 | 0.41
Дополнительные случаи: кандидаты проверяют по технологии; коэффициент автоматически не назначается.
Случай | Шифр / база | Измеритель | Решение
Смена только ламп накаливания | 67-01-005-01 / ГЭСНр | 100 шт | Считать лампы
Смена только люминесцентных ламп | 67-01-005-02 / ГЭСНр | 100 шт | Считать лампы
Смена светильника с лампами накаливания | 67-01-008-01 / ГЭСНр | 100 шт | Снятие уже входит в комплексную смену
Смена люминесцентного светильника | 67-01-008-02 / ГЭСНр | 100 шт | Снятие уже входит в комплексную смену
Панельный светодиодный, соединительные клеммы | 08-03-608-01 / ГЭСНм | 100 шт | Монтажный кандидат при отсутствии прямой нормы
Линейный светодиодный, бетонное основание | 08-03-609-02 / ГЭСНм | 100 шт | Монтажный кандидат при отсутствии прямой нормы
Точечный светодиодный, реечный потолок | 08-03-610-03 / ГЭСНм | 100 шт | Монтажный кандидат при отсутствии прямой нормы
Люстра до пяти ламп | 08-03-593-11 / ГЭСНм | шт | Не делить количество на 100
Наружный торшерный светодиодный | 08-02-369-05 / ГЭСНм | шт | Только для соответствующего прибора и технологии
Основания выбора монтажного аналога
Приказ № 571/пр, пункт 84, таблица 3: 0,7 при хранении с консервацией; 0,6 при повторном использовании без хранения.
0,5 при сдаче в лом с разборкой и резкой; 0,3 при сдаче в лом без разборки и резки. Проверить крепления и дополнительные работы.
Коэффициенты относятся к труду и машинам; материальные ресурсы монтажного аналога не учитываются. Для ФЕРм: пункт 145 Методики № 648/пр.
Источники: нормы ГЭСНр и ГЭСНм ФСНБ-2022, расценки ФЕРр ФСНБ-2020; дата проверки 07.10.2026.
Приказ Минстроя России от 14.07.2022 № 571/пр, пункты 84, 85, 86, 88
Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр, пункт 145
Госэкспертиза РТ от 03.04.2025: таблицы монтажа светодиодных светильников

## Расчёт
Ресурсный расчёт и базисная проверка
ГЭСНр: объём и труд рабочих. Расчёт ФЕРр ниже самостоятельный, к ресурсному расчёту его не прибавляют.
№ | Работа | Шифр ГЭСНр | Приборов, шт | Измеритель, шт | Объём нормы | Труд на измеритель, чел.-ч | Труд рабочих, чел.-ч
1 | Люминесцентный двухламповый светильник | 67-01-004-05 | 60 | 100 | 0.6 | 17.89 | 10.734
2 | Светильник с лампой накаливания | 67-01-004-03 | 12 | 100 | 0.12 | 6.32 | 0.7584
3 | Бра с одной лампой | 67-01-004-04 | 8 | 100 | 0.08 | 10.81 | 0.8648
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего труда рабочих | [6 empty] | 12.3572
Базисный расчёт ФЕРр ФСНБ-2020: уровень цен 2001 года
Оплата труда машинистов входит в эксплуатацию машин. К ПЗ повторно её не прибавляют. Округление после суммирования.
№ | Работа | Шифр ФЕРр | Объём нормы | ПЗ на 100 шт, руб. | ОТ на 100 шт, руб. | ЭМ на 100 шт, руб. | ПЗ по строке, руб. | ОТ по строке, руб. | ЭМ по строке, руб. | МАТ по строке, руб. | ЗПМ внутри ЭМ, руб.
1 | Люминесцентный двухламповый светильник | 67-4-5 | 0.6 | 145.98 | 143.48 | 2.5 | 87.588 | 86.088 | 1.5 | 0 | 0.648
2 | Светильник с лампой накаливания | 67-4-3 | 0.12 | 50.24 | 49.3 | 0.94 | 6.0288 | 5.916 | 0.1128 | 0 | 0.0492
3 | Бра с одной лампой | 67-4-4 | 0.08 | 85.26 | 84.32 | 0.94 | 6.8208 | 6.7456 | 0.0752 | 0 | 0.0328
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Базисные суммы | [6 empty] | 100.4376 | 98.7496 | 1.688 | 0 | 0.73
Для стоимости объекта заполните метод, регион, период, цены ресурсов или индексы и основания начислений.
Метод |  |  | Регион / зона |  |  | Период цен
НР, СП, непредвиденные и НДС в учебном фрагменте не начислены. Текущая стоимость здесь не определена.
Расход труда рабочих не равен календарной длительности работы бригады.
Составил: ФИО ____________________ Дата __________ Проверил: ФИО ____________________ Дата __________