## ВОР
ВОР: переход ГНБ 60 м
Объект | Учебный переход под автодорогой |  | Проект / лист | Учебное условие |  |  | Дата | 2026-10-07
Участок | Один переход, 60 м |  | База / редакция | ФСНБ-2022; редакцию уточнить для объекта
№ | Работа | Технология | Материал трубы | Конструкция трубы | Диаметр: обозначение, мм | Длина, м | Группа грунта | Усилие, тс | Единица исходного объёма | Количество по ВОР | Источник объёма | Примечание | Количество операций / комплектов
1 | Монтаж установки | ГНБ | [5 empty] | 20 | шт | 1 | Учебное условие | Одна операция по условию примера | 1
2 | Устройство перехода | ГНБ | Полиэтилен | Одиночная труба | Ду=110 мм | 60 | II | 20 | м | 60 | Учебное условие | Длина до 400 м, установка 20 тс
3 | Демонтаж установки | ГНБ | [5 empty] | 20 | шт | 1 | Учебное условие | Одна операция по условию примера | 1

## Выбор нормы
Карточка выбора нормы ГНБ
Объект | Учебный переход под автодорогой |  | Проект / лист | Учебное условие |  |  | Дата | 2026-10-07
Участок | Один переход, 60 м |  | База / редакция | ФСНБ-2022; редакцию уточнить для объекта
Строка ВОР | База | Шифр | Название нормы | Измеритель | Исходный объём | Объём нормы | Размер измерителя | Совпавшие признаки | Проверка технической части | Проверяющий
1 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 1 | 1 | 20 тс, один монтаж / демонтаж | Проверить по редакции объекта
2 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Ду=110 мм длиной до 400 м | м | 60 | 60 | 1 | ПЭ, Ду=110 мм, II группа, 20 тс, 60 м | Проверить по редакции объекта
3 | ГЭСН ФСНБ-2022 | 04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтального направленного бурения с тяговым усилием: 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 1 | 1 | 20 тс, один монтаж / демонтаж | Проверить по редакции объекта

## Ресурсы
Ресурсы: норматив × объём нормы
Объект | Учебный переход под автодорогой |  | Проект / лист | Учебное условие |  |  | Дата | 2026-10-07
Участок | Один переход, 60 м |  | База / редакция | ФСНБ-2022; редакцию уточнить для объекта
Шифр нормы | Шифр ресурса | Наименование | Единица | Норматив на измеритель | Объём нормы | Потребность | Источник | Отметка проекта
04-01-079-01 | 91.04.02-031 | Установка направленного бурения, 20 тс | маш.-ч | 0.28 | 1 | 0.28 | ГЭСН ФСНБ-2022, 04-01-079-01 | Сверить с проектом и редакцией базы
04-01-085-01 | 91.04.02-031 | Установка направленного бурения, 20 тс | маш.-ч | 0.46 | 60 | 27.6 | ГЭСН ФСНБ-2022, 04-01-085-01 | Сверить с проектом и редакцией базы
04-01-080-01 | 91.04.02-031 | Установка направленного бурения, 20 тс | маш.-ч | 0.26 | 1 | 0.26 | ГЭСН ФСНБ-2022, 04-01-080-01 | Сверить с проектом и редакцией базы
04-01-085-01 | 91.07.06-001 | Бентонито-смесительный комплекс | маш.-ч | 0.46 | 60 | 27.6 | ГЭСН ФСНБ-2022, 04-01-085-01 | Сверить с проектом и редакцией базы
04-01-085-01 | 01.7.03.01-0001 | Вода | м³ | 0.15 | 60 | 9 | ГЭСН ФСНБ-2022, 04-01-085-01 | Вода по строке нормы; полный раствор проверить отдельно
|  | Итого установка, маш.-ч |  |  |  | 28.14
|  | Итого смесительный комплекс, маш.-ч |  |  |  | 27.6
|  | Итого вода по строкам, м³ |  |  |  | 9
Вода по одной строке не определяет полный объём и рецептуру бурового раствора.

## Контроль
Проверка подбора перед согласованием
Объект | Учебный переход под автодорогой |  | Проект / лист | Учебное условие | Дата | 2026-10-07
Участок | Один переход, 60 м |  | База / редакция | ФСНБ-2022; редакцию уточнить для объекта
№ | Предмет проверки | Проектные данные / основание | Результат / замечание | Проверяющий
1 | Технология: ГНБ, продавливание или другой способ | ГНБ с поэтапным расширением
2 | Материал и конструкция: труба, пакет, футляр | Одиночная полиэтиленовая труба
3 | Обозначение диаметра и характеристика нормы | Ду=110 мм в условии примера
4 | Группа грунта по проектным данным | II группа
5 | Длина перехода и предел выбранной нормы | 60 м при пределе нормы до 400 м
6 | Тяговое усилие проектной установки | 20 тс
7 | Измеритель и пересчёт объёма нормы | Переход 60 м; монтаж и демонтаж по 1 шт
8 | Количество монтажей, демонтажей и комплектов инструмента
9 | Пилотное бурение, расширение и протаскивание без повторного учёта
10 | Труба, подготовка плети, котлованы и обращение со шламом
11 | Полный расход и состав бурового раствора
12 | Нормативная база и редакция
13 | Метод расчёта и уровень цен
14 | Основания НР и СП, ФОТ без повторной зарплаты машинистов
15 | Результат проверки и утверждение сметчиком |  | Требует уточнения
| Составил: ФИО |  | Дата
| Проверил: ФИО |  | Дата
Рабочая карточка подбора; проектные основания и подписи заполняет сметчик.