## Исходные данные
Монтаж ферм: исходные данные
Учебный пример, числа условные
Объект | Склад
Дата | 2026-10-05
Жёлтые поля заполняют | Для следующей марки копируют лист
Параметр | Значение | Единица
Марка | Ф1
Материал | Сталь
Назначение | Стропильная
Пролёт | 24 | м
Масса одной фермы | 2.5 | т
Высота монтажа | 18 | м
Количество | 12 | шт
Масса всего | 30 | т
Измеритель нормы | т
Объём нормы | 30 | ед. нормы
Шифр нормы | 09-03-012-01
База и редакция | ГЭСН ФСНБ-2022
Источник проекта
Замечания проверяющего
Масса одной: выбор варианта | Общая масса: объём строки в тоннах
Для 100 шт количество делят на 100 | Шифр и редакцию проверяет сметчик
Информационная форма | Стоимость в файл не включена

## Подбор
Монтаж ферм: таблица норм
Выбор по проектным условиям |  |  | ФЕР ФСНБ-2020: базисный уровень цен 2001 года
Для подбора проверяют материал, назначение, пролёт, массу одной фермы и высоту.
База | Шифр | Измеритель | Наименование нормы | Причина выбора или ограничение
ФЕР ФСНБ-2020 | 09-03-012-01 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | Парная базисная расценка, текущие цены не определяет
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-09 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-10 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-11 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-12 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-13 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-14 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-15 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 18 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-16 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-17 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-18 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-19 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-20 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-21 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-22 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-23 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-24 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 24 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-25 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-26 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 15 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-27 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-28 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-29 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-30 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 20 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-31 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-32 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 12 м, пролетом до 30 м, массой до 30 т и высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-33 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 10 т при высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-34 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 10 т при высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-35 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 15 т при высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-36 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 15 т при высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-37 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 20 т при высоте зданий до 25 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 07-01-022-38 | 100 шт | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой: до 20 т при высоте зданий до 35 м | Одноэтажное здание, назначение, плиты, пролёт, масса и высота
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-004-01 | т | Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью | Сопоставить все параметры наименования с проектом
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-01 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-02 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 5,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-03 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой более 5,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-04 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 5,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-05 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 8,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-06 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой до 10,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-07 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 36 м массой более 10,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-08 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 8,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-09 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 10,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-10 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой до 15,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-11 | т | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 48 м массой более 15,0 т | Стропильные и подстропильные стальные фермы, высота до 25 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-12 | т | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | Опорные стойки, самостоятельный монтаж фермы не заменяют
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-13 | т | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 48 м | Опорные стойки, самостоятельный монтаж фермы не заменяют
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-012-14 | 100 м | Монтаж стропил из спаренного оцинкованного профиля для кровли | Стропила из оцинкованного профиля, измеритель 100 м
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-013-01 | т | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | Сопоставить все параметры наименования с проектом
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-013-02 | т | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 50 м | Сопоставить все параметры наименования с проектом
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-013-03 | т | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: более 24 м при высоте здания до 25 м | Сопоставить все параметры наименования с проектом
ГЭСН ФСНБ-2022 | 09-03-013-04 | т | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: более 24 м при высоте здания до 50 м | Сопоставить все параметры наименования с проектом
ГЭСН ФСНБ-2022 | 10-01-001-01 | шт | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м | Сегментная конструкция с металлической затяжкой
ГЭСН ФСНБ-2022 | 10-01-001-02 | шт | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом: 24 м | Сегментная конструкция с металлической затяжкой
ГЭСН ФСНБ-2022 | 14-01-004-01 | шт | Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: 12 м | Сборник «Конструкции в сельском строительстве»
ГЭСН ФСНБ-2022 | 14-01-004-02 | шт | Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом: 18 м | Сборник «Конструкции в сельском строительстве»

## Контроль
Проверка подбора монтажа ферм
Составил
Проверил
Дата проверки
№ | Что проверить | Статус | Замечания
1 | Материал и назначение соответствуют норме
2 | Пролёт и длина плит покрытия подтверждены проектом
3 | Масса одной фермы и общая масса разграничены
4 | Высота и условия установки соответствуют норме
5 | Объём пересчитан в измеритель нормы
6 | Монтаж и состав комплексного каркаса не учтены повторно
7 | Редакция базы, стоимость изделий и защитные работы проверены
Источник нормы: ФСНБ и общие положения применяемой редакции
Сопоставимость технологии: пункт 8 Методики № 571/пр
Разъяснение Госэкспертизы Республики Татарстан
Подбор проверяет и утверждает сметчик