## Инструкция
Монтаж колодцев: инструкция к ведомости
Объект / участок: Система: Проект / лист:
Версия ВОР: Дата: Составил: Проверил:
Жёлтые ячейки: исходные данные; серые ячейки: формулы; зелёный текст: связи с другим листом.
Учебный пример, числа условные. Форму используют как рабочую ведомость, а не как нормативный бланк.
Измерители: 10 м³, шт. и 100 шт. Количества в разных измерителях нормы не суммируют.
Раздел | Порядок работы
Назначение | Бланк и пример помогают передать перечень работ для выбора норм. Это рабочая ведомость с учебными числами, не нормативная форма.
Что редактировать | Заполняйте жёлтые ячейки ВОР-бланка. В примере показаны реалистичные формулировки. Серые ячейки с формулами не заменяйте числами.
Объём конструкций | Объём конструкций одного ЖБ колодца 2,4 м³ задан учебным условием. Для объекта используйте подтверждённый расчёт по проекту и правилам нормы; внутренний объём шахты не подставляйте.
Диаметр | Указывайте, внутренний или наружный диаметр приведён в спецификации. В учебной ВОР размер повторяет обозначение нормы; вид диаметра нужно сверить по проекту.
База и редакция | Подбор выполнен по ГЭСН ФСНБ-2022. Для объекта укажите применяемую редакцию и дату её действия. Цена ФЕР-2020 и ресурсы ГЭСН ФСНБ-2022 не смешиваются.
Обновления базы | Главгосэкспертиза: изменения № 18, приказ Минстроя от 15.05.2026 № 301/пр, введены с 25.05.2026. Источник: https://edu.gge.ru/news/ocherednye-dopolneniya-i-izmeneniya-k-fsnb-2022/
Измерители | Физическое количество делят на делитель нормы: 10 для 10 м³, 1 для шт., 100 для 100 шт. Пустой ввод сохраняет пустой результат. Итоги ВОР суммируются отдельно для колодцев, колец и м³ конструкций.
Подбор | Формулы листа Подбор связаны с ВОР-примером. Для собственных данных замените связь на соответствующую ячейку ВОР-бланка, проверьте код, измеритель и делитель.
Ограничения примера | Регион, период, цены и начисления заполняются для объекта. Эта книга рассчитывает физические количества, стоимость сметы не выводится.
Материалы и работы | Монтаж люка, колец, плит и стоимость изделий проверяются отдельно по составу нормы, полной ресурсной части и спецификации.
Передача | Сохраните источник каждого количества и список уточнений. Сметчик проверяет и утверждает подбор. Сметрикс использует ВОР для подбора расценок и расчёта сметы.

## ВОР-бланк
Ведомость объёмов работ: заполнение
Объект / участок: Система: Проект / лист:
Версия ВОР: Дата: Составил: Проверил:
Жёлтые ячейки: исходные данные; серые ячейки: формулы; зелёный текст: связи с другим листом.
Учебный пример, числа условные. Форму используют как рабочую ведомость, а не как нормативный бланк.
Измерители: 10 м³, шт. и 100 шт. Количества в разных измерителях нормы не суммируют.
№ / марка | Назначение сети | Материал и конструкция | Соединение | Диаметр, мм | Вид диаметра | Базовая высота, м | Высота допкольца, м | Форма / площадь | Условия грунта | Количество колодцев, шт. | Количество колец, шт. | Объём конструкций одного колодца, м³ | Общий объём конструкций, м³ | Источник количества | Примечание
1. Объём конструкций
2. Колодцы: шт.
3. Кольца тела: шт.
4. Горловины: шт.
Итоги по физическим единицам
[10 empty] | колодцы, шт. | кольца, шт. |  | конструкции, м³

## ВОР-пример
Ведомость объёмов работ: учебный пример
Объект / участок: Система: Проект / лист:
Версия ВОР: Дата: Составил: Проверил:
Жёлтые ячейки: исходные данные; серые ячейки: формулы; зелёный текст: связи с другим листом.
Учебный пример, числа условные. Форму используют как рабочую ведомость, а не как нормативный бланк.
Измерители: 10 м³, шт. и 100 шт. Количества в разных измерителях нормы не суммируют.
№ / марка | Назначение сети | Материал и конструкция | Соединение | Диаметр, мм | Вид диаметра | Базовая высота, м | Высота допкольца, м | Форма / площадь | Условия грунта | Количество колодцев, шт. | Количество колец, шт. | Объём конструкций одного колодца, м³ | Общий объём конструкций, м³ | Источник количества | Примечание
К1, К2, К3 | Канализация | Сборный железобетон | По проектному узлу | 1000 | По обозначению нормы |  |  | Круглый | Сухой | 3 |  | 2.4 | 7.2 | Учебное условие: 2,4 м³ конструкций на колодец | Новые колодцы; объём конструкций уже установлен
П1, П2 | Канализация | Сборный полимерный колодец | Уточнить по проектному узлу | 800 | По обозначению нормы | 1.5 |  | Круглый | Уточнить по проекту | 2 |  |  |  | Учебное условие: два колодца | Базовая высота 1,5 м, дополнительные кольца отдельно
П1, П2: добавки | Канализация | Полимерные кольца тела | Уточнить по проектному узлу | 800 | По обозначению нормы |  | 0.5 | Круглый | Уточнить по проекту |  | 4 |  |  | Учебное условие: по два кольца на П1 и П2 | Всего четыре кольца; не четыре колодца
Существующие колодцы | Канализация | ЖБ кольца горловин | По проектному узлу |  | Уточнить по спецификации |  |  | Уточнить по проекту | Уточнить по проекту |  | 6 |  |  | Учебное условие: шесть горловинных колец | Самостоятельный монтаж на существующих сооружениях
Итоги по физическим единицам | [9 empty] | 5 | 10 |  | 7.2
[10 empty] | колодцы, шт. | кольца, шт. |  | конструкции, м³

## Подбор
Подбор нормы и пересчёт количества
Объект / участок: Система: Проект / лист:
Версия ВОР: Дата: Составил: Проверил:
Жёлтые ячейки: исходные данные; серые ячейки: формулы; зелёный текст: связи с другим листом.
Учебный пример, числа условные. Форму используют как рабочую ведомость, а не как нормативный бланк.
Измерители: 10 м³, шт. и 100 шт. Количества в разных измерителях нормы не суммируют.
Строка ВОР | База / редакция | Шифр | Название нормы | Физическая единица | Физическое количество | Делитель | Количество в норме | Измеритель | Учтённые работы | Ресурсы по проекту | Статус проверки | Регион / период | Цена | Примечание
1 | ГЭСН ФСНБ-2022; редакция: уточнить | 23-03-001-03 | Круглые сборные железобетонные канализационные колодцы диаметром 1 м в сухих грунтах | м³ | 7.2 | 10 | 0.72 | 10 м³ | Песчаная подготовка, днище, лоток, монтаж ЖБ, заделка труб, стремянки, люк | Сверить спецификацию и полную ресурсную часть | Требуется проверка сметчиком |  |  | Цены и начисления для объекта не заданы
2 | ГЭСН ФСНБ-2022; редакция: уточнить | 23-03-010-02 | Круглые сборные полимерные колодцы высотой 1,5 м, диаметром 800 мм | шт. | 2 | 1 | 2 | шт. | Кинета, кольцо, конус или телескоп с люком, подключение с испытанием, песчаная засыпка с трамбованием на 150 мм выше труб | Сверить спецификацию и полную ресурсную часть | Требуется проверка сметчиком |  |  | Цены и начисления для объекта не заданы
3 | ГЭСН ФСНБ-2022; редакция: уточнить | 23-03-010-05 | Кольца тела полимерного колодца высотой 0,5 м, диаметром 800 мм | шт. | 4 | 1 | 4 | шт. | Монтаж дополнительного кольца; сверить полный состав | Сверить спецификацию и полную ресурсную часть | Требуется проверка сметчиком |  |  | Цены и начисления для объекта не заданы
4 | ГЭСН ФСНБ-2022; редакция: уточнить | 23-03-008-01 | Сборные железобетонные кольца горловин колодцев | шт. | 6 | 100 | 0.06 | 100 шт. | Самостоятельная установка колец горловин; проверить отсутствие повторного учёта | Сверить спецификацию и полную ресурсную часть | Требуется проверка сметчиком |  |  | Цены и начисления для объекта не заданы

## Проверка
Проверка состава и самостоятельных работ
Объект / участок: Система: Проект / лист:
Версия ВОР: Дата: Составил: Проверил:
Жёлтые ячейки: исходные данные; серые ячейки: формулы; зелёный текст: связи с другим листом.
Учебный пример, числа условные. Форму используют как рабочую ведомость, а не как нормативный бланк.
Измерители: 10 м³, шт. и 100 шт. Количества в разных измерителях нормы не суммируют.
Работа / ресурс | Предварительное решение | Основание / уточнение | Что проверить
Монтаж люка | Входит: 23-03-001-03; конус или телескоп с люком: 23-03-010-02 | Сверить норму и проектный узел | Уточнить изделие и его стоимость по ресурсам
Горловина | Отдельная работа: шесть колец на существующих колодцах | Подтвердить марки сооружений | Не добавлять повторно к новым ЖБ колодцам
Подготовка | Входит: песчаная подготовка 23-03-001-03 | Сверить толщину и границы работ по проекту | Проверить самостоятельные операции
Лоток | Входит: 23-03-001-03; кинета: 23-03-010-02 | Сопоставить проектную конструкцию | Исключить повторный монтаж
Гидроизоляция | Требуется уточнить: проектное требование и состав точной нормы | Сверить узел и условия грунта | Не назначать мокрый грунт ради гидроизоляции
Засыпка | Входит в 23-03-010-02: песчаная с трамбованием на 150 мм выше труб | Определить оставшуюся часть котлована | Исключить пересечение объёмов
Материалы | Требуется уточнить: кольца, плиты, люки, стремянки | Полная ресурсная часть и спецификация | Монтаж и стоимость изделия проверяются раздельно
Составил: |  | Проверил: