## Ввод
Перевод объёмов трассы: учебный образец
Объект | Внутренняя кабельная трасса, учебный объект
Раздел проекта | Электротехнические установки
Лист спецификации | Авторский набор, не проект и не паспорт
Редакция базы | ГЭСНм ФСНБ-2022; рабочую редакцию проверить
Дата проверки | 2026-10-05
Редактируйте синие поля листа «Ввод». Чёрные и зелёные поля содержат формулы. Пустое поле не заменяет нулевое значение.
Участок | Вид позиции | Изделие / артикул | Ширина, мм | Длина секции, м | Единица паспортной массы | Паспортная масса, кг | Длина трассы, м | Количество, шт. | Измеритель нормы | Документ-источник массы и объёма | Состав учтённых материалов | Решение сметчика | Конструкция и способ монтажа | Характеристики кабеля | Шифр, подтверждённый сметчиком
Участок 1 | Лоток | Учебный штампованный лоток | 150 |  | кг/м | 2 | 120 |  | т | Авторские учебные данные из брифа montazh-lotkov; не паспорт изготовителя | Болты и электроды в норме; изделие отдельно | Кандидат; проверить проект и паспорт | Штампованный по установленным конструкциям
Участок 1 | Опоры | Учебная опора |  |  | кг/шт. | 1.5 |  | 60 | т | Авторские учебные данные из брифа montazh-lotkov; не паспорт изготовителя | В норме есть ресурс стальных конструкций | Проверить изготовление и установку по проекту | Опорные конструкции |  | 08-01-087-03
Участок 1 | Кабель | Учебный кабель |  |  |  |  | 240 |  | 100 м | Авторские учебные данные из брифа montazh-lotkov; не паспорт изготовителя | Кабель и крепёж по спецификации | Шифр не назначен: нет характеристик | По установленным лоткам | Заполнить марку, массу метра и крепление
Пример ввода: Лоток; штампованный по установленным конструкциям; 150 мм; 2 кг/м; 120 м. Числа учебные, для проекта заменить паспортными.
Масса 2 кг/м, 120 м, 60 опор по 1,5 кг и 240 м кабеля взяты из авторского брифа. Шаблон не является утверждённой формой сметы.
Конструкция для рекомендации лотка: «Штампованный по установленным конструкциям». Шифр в графе П подтверждает сметчик; для опор автоматического выбора нет.
Note on G10: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.
Note on G11: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.
Note on G12: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.
Note on G13: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.
Note on G14: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.
Note on G15: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.
Note on G16: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.
Note on G17: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.
Note on G18: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.
Note on G19: Для реальной ВОР укажите паспортную массу конкретного артикула и источник в графе К. Числа образца учебные.

## Расчёт
Расчёт сметных объёмов: работы не суммировать между собой
Объект | Внутренняя кабельная трасса, учебный объект
Раздел проекта | Электротехнические установки
Лист спецификации | Авторский набор, не проект и не паспорт
Редакция базы | ГЭСНм ФСНБ-2022; рабочую редакцию проверить
Дата проверки | 2026-10-05
Редактируйте синие поля листа «Ввод». Чёрные и зелёные поля содержат формулы. Пустое поле не заменяет нулевое значение.
Участок | Изделие / артикул | Ширина, мм | Длина секции, м | Единица паспортной массы | Масса, кг | Длина, м | Количество, шт. | Масса метра, кг/м | Масса, кг | Масса, т | Шифр: кандидат или подтверждённый | Измеритель | Объём в измерителе нормы | Документ-источник | Состав учтённых материалов | Решение сметчика | Контроль данных
Участок 1 | Учебный штампованный лоток | 150 |  | кг/м | 2 | 120 |  | 2 | 240 | 0.24 | 08-02-395-01 | т | 0.24 | Авторские учебные данные из брифа montazh-lotkov; не паспорт изготовителя | Болты и электроды в норме; изделие отдельно | Кандидат; проверить проект и паспорт | Проверить и утвердить подбор
Участок 1 | Учебная опора |  |  | кг/шт. | 1.5 |  | 60 |  | 90 | 0.09 | 08-01-087-03 | т | 0.09 | Авторские учебные данные из брифа montazh-lotkov; не паспорт изготовителя | В норме есть ресурс стальных конструкций | Проверить изготовление и установку по проекту | Проверить технологию и ресурсы
Участок 1 | Учебный кабель |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 100 м | 2.4 | Авторские учебные данные из брифа montazh-lotkov; не паспорт изготовителя | Кабель и крепёж по спецификации | Шифр не назначен: нет характеристик | Объём рассчитан; шифр не выбран
Контрольные итоги суммируют только позиции одного вида. Масса лотка не включает опоры, кабель, крышки и дополнительные изделия.
Лотки, т | [9 empty] | 0.24
Опоры, т | [9 empty] | 0.09

## Проверка
Проверка исходных данных и обоснования нормы
Объект | Внутренняя кабельная трасса, учебный объект
Раздел проекта | Электротехнические установки
Лист спецификации | Авторский набор, не проект и не паспорт
Редакция базы | ГЭСНм ФСНБ-2022; рабочую редакцию проверить
Дата проверки | 2026-10-05
Редактируйте синие поля листа «Ввод». Чёрные и зелёные поля содержат формулы. Пустое поле не заменяет нулевое значение.
Участок | Вид позиции | Объём из расчёта | Шифр из расчёта | Результат контроля | Проверил, ФИО | Дата | Основание и замечания
Участок 1 | Лоток | 0.24 | 08-02-395-01 | Проверить и утвердить подбор
Участок 1 | Опоры | 0.09 | 08-01-087-03 | Проверить технологию и ресурсы
Участок 1 | Кабель | 2.4 |  | Объём рассчитан; шифр не выбран
Проверить: конструкцию и ширину; источник массы; состав опор; крышки и фасонные изделия; повторный учёт болтов, электродов и стальных конструкций.
Проверить редакцию базы, условия высоты по ПОС, нормативы НР и СП. Кандидат шифра не заменяет решение сметчика.
Основание: ГЭСНм, сборник 8, таблица 08-02-395; опоры по пункту 1.8.41; изделия и кабель по пункту 1.8.42.
https://fgiscs.minstroyrf.ru/frsn/standard2022/doc/7bd9523b-a3a7-4f13-b105-72cdade1564a
Для иной конструкции требуется проверка сопоставимости технологии и ресурсов по Методике № 571/пр.