## Инструкция
ВОР и проверка подбора АПС и СОУЭ
Объект
Шифр проекта
Дата | 2026-10-07
Редакция нормативной базы | Укажите редакцию сборника и применяемые изменения
Составил / проверил
Жёлтые ячейки: исходные данные. Формулы защищены. Условный кандидат требует проверки сметчиком.
Поле | Порядок работы
Назначение | Рабочий шаблон редакции. Заполняется по проекту; не является утверждённой формой ЛСР.
Что редактировать | Жёлтые ячейки содержат исходные данные. Белые ячейки с формулами защищены от случайной правки.
Пример заполнения строки | Монтаж дымового пожарного извещателя нормального исполнения на потолке; единица: шт; количество: 12. Объём условный.
Лист ВОР | Внесите позицию спецификации, точную модель, функцию, исполнение, крепление, подключения, лучи, единицу и количество.
Лист Подбор | Укажите базу, шифр, измеритель и его размер. Объём нормы = физический объём / размер измерителя. Единицы должны соответствовать.
Источники норм | Шифры и расходы примера: ГЭСНм ФСНБ-2022. Названия и расходы сохранены по нормам; применяемую редакцию проверьте на дату своей сметы.
Обоснование | Поле с паспортом, проектным листом и доводом выбора заполняет сметчик. Кандидат не становится подтверждённым при изменении количества.
Лист Ресурсы | Код, название, единица и расход относятся к выбранной норме. Расход на строку = объём нормы × нормативный расход.
Ресурсы труда | Для трудовых ресурсов единица указана как чел.-ч по виду ресурса. Размер измерителя нормы не меняется.
Нулевой расход | Строки с расходом 0 сохранены; состав и точность расхода проверяют по сборнику перед расчётом.
Пример оповещения | Громкоговорители на кирпичной стене внутри помещения, табло на кирпичной или бетонной стене; высота 3 м. Подбор условный до проверки модели и технологии.
Измерители | 100 шт. и 1000 м ресурса отличаются от штук и метров. Лучи не заменяют числом адресов или извещателей.
Лист ФЕРм 2001 | Отдельное историческое сопоставление ФЕРм ФСНБ-2020: базисный уровень цен 2001 года. Текущая цена системы не рассчитывается.
Изменение нормы | При замене шифра заново заполните измеритель, расход труда, ресурсы и цены соответствующей базы. Старые расходы и цены к новой норме не переносят.
Не включено в суммы | Поставка приборов, магистрали, короба, проходки, питание и другие проектные работы, ПНР, НР, СП, непредвиденные и НДС.
ПНР | Состав монтажа сверяют с программой испытаний. Для ПНР нужны исходные документы и отдельное обоснование.
Официальное разъяснение | https://www.gosekspertiza-rt.ru/frequent-questions/
Изменения ФСНБ-2022 | https://t.me/s/minstroyrf?before=23726
Проверка источников | 2026-10-07

## ВОР
Учебная ВОР АПС и СОУЭ: пять приборных строк
Объект
Шифр проекта
Дата | 2026-10-07
Редакция нормативной базы | Укажите редакцию сборника и применяемые изменения
Составил / проверил
Жёлтые ячейки: исходные данные. Формулы защищены. Условный кандидат требует проверки сметчиком.
№ | Позиция проекта | Точное оборудование / модель | Функция | Исполнение | Способ крепления / основание | Тип жилы | Число подключаемых концов | Лучи | Физическая единица | Физический объём | Паспорт / лист проекта
1 | Учебная позиция 1 | ПКП пожарной сигнализации на 4 луча | Приём и контроль сигналов | По условиям примера | Уточнить по паспорту |  |  | 4 | шт | 1
2 | Учебная позиция 2 | Тепловой электроконтактный пожарный извещатель | Пожарное извещение | Нормальное | Уточнить по паспорту |  |  |  | шт | 4
3 | Учебная позиция 3 | Дымовой пожарный извещатель | Пожарное извещение | Нормальное | Уточнить по паспорту |  |  |  | шт | 12
4 | Учебная позиция 4 | Громкоговоритель в помещении | Речевое оповещение | По условиям примера | Кирпичная стена, внутри помещения, 3 м |  |  |  | шт | 2
5 | Учебная позиция 5 | Световой транспарант (табло) | Световое оповещение | По условиям примера | Кирпичная / бетонная стена, 3 м |  |  |  | шт | 2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Подбор
Подбор норм и перевод измерителей
Объект
Шифр проекта
Дата | 2026-10-07
Редакция нормативной базы | Укажите редакцию сборника и применяемые изменения
Составил / проверил
Жёлтые ячейки: исходные данные. Формулы защищены. Условный кандидат требует проверки сметчиком.
№ ВОР | Работа | База | Шифр | Измеритель | Размер измерителя | Физический объём | Объём нормы | Статус обоснования | Обоснование / паспорт | Источник нормы | Дата проверки | Труд на измеритель, чел.-ч | Труд всего, чел.-ч
1 | ПКП пожарной сигнализации на 4 луча | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-08-001-04 | шт | 1 | 1 | 1 | требуется паспорт | Сопоставить модель и технологию; учебные условия | https://smetrix.ru/spravochnik/gesnm-2022/10-08-001/ | 2026-10-07 | 3.3 | 3.3
2 | Тепловой электроконтактный пожарный извещатель | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-08-002-01 | шт | 1 | 4 | 4 | требуется паспорт | Сопоставить модель и технологию; учебные условия | https://smetrix.ru/spravochnik/gesnm-2022/10-08-002/ | 2026-10-07 | 0.84 | 3.36
3 | Дымовой пожарный извещатель | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-08-002-02 | шт | 1 | 12 | 12 | требуется паспорт | Сопоставить модель и технологию; учебные условия | https://smetrix.ru/spravochnik/gesnm-2022/10-08-002/ | 2026-10-07 | 1.68 | 20.16
4 | Громкоговоритель в помещении | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-101-07 | шт | 1 | 2 | 2 | условный кандидат | Сопоставить модель и технологию; учебные условия | https://smetrix.ru/spravochnik/gesnm-2022/10-04-101/ | 2026-10-07 | 2 | 4
5 | Световой транспарант (табло) | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-101-15 | шт | 1 | 2 | 2 | условный кандидат | Сопоставить модель и технологию; учебные условия | https://smetrix.ru/spravochnik/gesnm-2022/10-04-101/ | 2026-10-07 | 2 | 4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Труд всего, чел.-ч | [11 empty] | 34.82
Note on M9: Нормативный расход труда ГЭСНм ФСНБ-2022 на измеритель. Объём строки условный.
Note on M10: Нормативный расход труда ГЭСНм ФСНБ-2022 на измеритель. Объём строки условный.
Note on M11: Нормативный расход труда ГЭСНм ФСНБ-2022 на измеритель. Объём строки условный.
Note on M12: Нормативный расход труда ГЭСНм ФСНБ-2022 на измеритель. Объём строки условный.
Note on M13: Нормативный расход труда ГЭСНм ФСНБ-2022 на измеритель. Объём строки условный.

## Ресурсы
Расход ресурсов ГЭСНм ФСНБ-2022
Объект
Шифр проекта
Дата | 2026-10-07
Редакция нормативной базы | Укажите редакцию сборника и применяемые изменения
Составил / проверил
Жёлтые ячейки: исходные данные. Формулы защищены. Условный кандидат требует проверки сметчиком.
№ ВОР | Шифр нормы | Код ресурса | Название ресурса | Единица ресурса | Расход на измеритель | Объём нормы | Расход на строку | Пояснение
1 | 10-08-001-04 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.003 | 1 | 0.003 | Нормативный расход на измеритель
1 | 10-08-001-04 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.1508 | 1 | 0.1508 | Нормативный расход на измеритель
1 | 10-08-001-04 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.03 | 1 | 0.03 | Нормативный расход на измеритель
1 | 10-08-001-04 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0 | 1 | 0 | Проверить точность расхода по сборнику
1 | 10-08-001-04 | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 3.3 | 1 | 3.3 | Единица указана по виду трудового ресурса
1 | 10-08-001-04 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.03 | 1 | 0.03 | Нормативный расход на измеритель
2 | 10-08-002-01 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0002 | 4 | 0.0008 | Нормативный расход на измеритель
2 | 10-08-002-01 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0312 | 4 | 0.1248 | Нормативный расход на измеритель
2 | 10-08-002-01 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.01 | 4 | 0.04 | Нормативный расход на измеритель
2 | 10-08-002-01 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0 | 4 | 0 | Проверить точность расхода по сборнику
2 | 10-08-002-01 | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0.84 | 4 | 3.36 | Единица указана по виду трудового ресурса
2 | 10-08-002-01 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.002 | 4 | 0.008 | Нормативный расход на измеритель
2 | 10-08-002-01 | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА | кг | 0.005 | 4 | 0.02 | Нормативный расход на измеритель
3 | 10-08-002-02 | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0005 | 12 | 0.006 | Нормативный расход на измеритель
3 | 10-08-002-02 | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0832 | 12 | 0.9984 | Нормативный расход на измеритель
3 | 10-08-002-02 | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.025 | 12 | 0.3 | Нормативный расход на измеритель
3 | 10-08-002-02 | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0 | 12 | 0 | Проверить точность расхода по сборнику
3 | 10-08-002-02 | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1.68 | 12 | 20.16 | Единица указана по виду трудового ресурса
3 | 10-08-002-02 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.01 | 12 | 0.12 | Нормативный расход на измеритель
4 | 10-04-101-07 | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 3.16 | 2 | 6.32 | Нормативный расход на измеритель
4 | 10-04-101-07 | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 2 | 2 | 4 | Единица указана по виду трудового ресурса
4 | 10-04-101-07 | 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 | 1000 м | 0.005 | 2 | 0.01 | Нормативный расход на измеритель
4 | 10-04-101-07 | 22.2.02.23-0011 | Глухари | 100 шт | 0.011 | 2 | 0.022 | Нормативный расход на измеритель
5 | 10-04-101-15 | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 3.16 | 2 | 6.32 | Нормативный расход на измеритель
5 | 10-04-101-15 | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 2 | 2 | 4 | Единица указана по виду трудового ресурса
5 | 10-04-101-15 | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.01 | 2 | 0.02 | Нормативный расход на измеритель
Note on F9: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-001-04, ресурс 01.3.05.17-0002.
Note on F10: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-001-04, ресурс 01.7.03.04-0001.
Note on F11: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-001-04, ресурс 01.7.15.07-0012.
Note on F12: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-001-04, ресурс 03.1.01.01-0002.
Note on F13: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-001-04, ресурс 1-100-45.
Note on F14: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-001-04, ресурс 10.3.02.03-0012.
Note on F15: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-01, ресурс 01.3.05.17-0002.
Note on F16: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-01, ресурс 01.7.03.04-0001.
Note on F17: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-01, ресурс 01.7.15.07-0012.
Note on F18: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-01, ресурс 03.1.01.01-0002.
Note on F19: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-01, ресурс 1-100-40.
Note on F20: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-01, ресурс 10.3.02.03-0012.
Note on F21: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-01, ресурс 14.1.04.02-0002.
Note on F22: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-02, ресурс 01.3.05.17-0002.
Note on F23: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-02, ресурс 01.7.03.04-0001.
Note on F24: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-02, ресурс 01.7.15.07-0012.
Note on F25: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-02, ресурс 03.1.01.01-0002.
Note on F26: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-02, ресурс 1-100-40.
Note on F27: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-08-002-02, ресурс 10.3.02.03-0012.
Note on F28: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-04-101-07, ресурс 01.7.06.05-0042.
Note on F29: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-04-101-07, ресурс 1-100-35.
Note on F30: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-04-101-07, ресурс 21.2.03.09-0105.
Note on F31: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-04-101-07, ресурс 22.2.02.23-0011.
Note on F32: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-04-101-15, ресурс 01.7.06.05-0042.
Note on F33: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-04-101-15, ресурс 1-100-40.
Note on F34: ГЭСНм ФСНБ-2022, норма 10-04-101-15, ресурс 10.3.02.03-0012.

## ФЕРм 2001
Отдельная проверка ФЕРм ФСНБ-2020: базисный уровень цен 2001 года
Объект
Шифр проекта
Дата | 2026-10-07
Редакция нормативной базы | Укажите редакцию сборника и применяемые изменения
Составил / проверил
Жёлтые ячейки: исходные данные. Формулы защищены. Условный кандидат требует проверки сметчиком.
№ ВОР | Шифр ФЕРм | Объём нормы | ПЗ на измеритель, руб. | ОЗП на измеритель, руб. | ЭМ на измеритель, руб. | Материалы на измеритель, руб. | ПЗ строки, руб. | ОЗП строки, руб. | ЭМ строки, руб. | Материалы строки, руб. | Контроль ПЗ минус составляющие, руб.
1 | 10-08-001-04 | 1 | 39.39 | 34.16 | 0 | 5.23 | 39.39 | 34.16 | 0 | 5.23 | 0
2 | 10-08-002-01 | 4 | 9.36 | 8.08 | 0 | 1.28 | 37.44 | 32.32 | 0 | 5.12 | 0
3 | 10-08-002-02 | 12 | 19.24 | 16.16 | 0 | 3.08 | 230.88 | 193.92 | 0 | 36.96 | -2.8422e-14
4 | 10-04-101-07 | 2 | 30.77 | 18.14 | 0 | 12.63 | 61.54 | 36.28 | 0 | 25.26 | -7.1054e-15
5 | 10-04-101-15 | 2 | 21.65 | 19.24 | 0 | 2.41 | 43.3 | 38.48 | 0 | 4.82 | 0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Итого базисные прямые затраты | [5 empty] | 412.55 | 335.16 | 0 | 77.39 | -3.5527e-14
Note on B9: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-001-04, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on D9: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-001-04, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on E9: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-001-04, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on F9: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-001-04, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on G9: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-001-04, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on B10: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-01, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on D10: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-01, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on E10: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-01, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on F10: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-01, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on G10: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-01, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on B11: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-02, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on D11: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-02, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on E11: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-02, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on F11: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-02, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on G11: ФЕРм ФСНБ-2020 10-08-002-02, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on B12: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-07, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on D12: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-07, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on E12: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-07, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on F12: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-07, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on G12: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-07, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on B13: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-15, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on D13: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-15, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on E13: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-15, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on F13: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-15, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.
Note on G13: ФЕРм ФСНБ-2020 10-04-101-15, базисный уровень цен 2001 года. Измеритель: шт. При замене нормы обновите эти данные.

## Контроль
Проверка исходных данных, поставки и подбора
Объект
Шифр проекта
Дата | 2026-10-07
Редакция нормативной базы | Укажите редакцию сборника и применяемые изменения
Составил / проверил
Жёлтые ячейки: исходные данные. Формулы защищены. Условный кандидат требует проверки сметчиком.
Проверка | Статус / результат | Комментарий
Модель, функция и исполнение | проверить | Паспорт и спецификация для каждой строки
Крепление и подключения | проверить | Основание, масса, мощность, жила, число концов
Лучи и адреса | проверить | Лучи подтверждены проектом; не заменены количеством устройств
Измеритель и единицы | проверить | Физическая единица соответствует измерителю; проверено деление на 10 или 100
Редакция нормативной базы | проверить | Указать применяемые изменения на дату сметы
Условные кандидаты | проверить | Приложить довод сопоставления технологии и ресурсов
Состав монтажных работ | проверить | Проверить состав нормы и пересечение с испытаниями
Поставка приборов | проверить | Отдельная спецификация, без повторного учёта
Магистрали, короб, проходки, питание | проверить | Отдельная ВОР по проекту; в приборном примере не учтены
Документы ПНР | проверить | Задание, график и программа испытаний
НР, СП, непредвиденные и НДС | проверить | Не включены в суммы примера; обосновать при расчёте сметы
Проверил сметчик | проверить | ФИО, дата и решение по подбору
Подтверждённые строки подбора | 0
Условные кандидаты | 2
Строки с запросом паспорта | 3
Затраты труда, чел.-ч | 34.82
ФЕРм: базисные ПЗ, руб. 2001 года | 412.55
Контроль ПЗ минус ОЗП, ЭМ, материалы | 5.6843e-14
Проводка, отдельная проверка | 180 | 1.8
Лучи линейного блока, отдельная проверка | 30 | 3
Ручные извещатели, условный аналог | 6 | 0.06
Пояснение |  | Строки 29, 30, 31 демонстрируют измерители 100 м, 10 лучей, 100 шт. и не включаются в суммы пяти приборных строк.