## ВОР
Монтаж шкафов: ведомость объёмов работ
Объект |  | Раздел / лист проекта |  | Спецификация |  | Версия базы
Дата | 2026-10-05 | Составил |  | Проверил
Жёлтые ячейки: исходные данные. Серые: формулы. Решение по подбору заполняет сметчик.
Рабочая таблица проверки. Цены оборудования, текущие цены и ставки НР/СП не предзаполнены.
№ | Назначение / работа | Марка | Комплектация поставки | Установка | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг | Шкафы, шт | Внешние подключения, шт | Сечение, мм² | Проводка / длина щита, м | Шифр / обоснование | Измеритель | Сметный объём | Учтённые операции / ресурсы | Дополнительные работы | Документ-источник | Решение сметчика | Сметчик проверил | Проверка данных | Цена шкафа, руб.

## Выбор
Нормы на шкафы: назначение и измерители
Специальные назначения скрыты. Снимите фильтр и раскройте строки для полного перечня.
База | Шифр | Название нормы | Измеритель | Условие применения | Группа выбора | Нормативный текст
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-01 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения | м | альтернатива , щиты высотой свыше 1700 мм; измеритель м | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения | м | альтернатива , щиты высотой свыше 1700 мм; измеритель м | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-03 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: открытого исполнения, глубина до 800 мм | м | альтернатива , щиты высотой свыше 1700 мм; измеритель м | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м | альтернатива , щиты высотой свыше 1700 мм; измеритель м | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм | м | альтернатива , щиты высотой свыше 1700 мм; измеритель м | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | основной вариант , блок управления или распределительный пункт; установка и размеры | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | основной вариант , блок управления или распределительный пункт; установка и размеры | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-572-05 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | основной вариант , блок управления или распределительный пункт; установка и размеры | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | основной вариант , блок управления или распределительный пункт; установка и размеры | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | основной вариант , блок управления или распределительный пункт; установка и размеры | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-572-08 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | шт | основной вариант , блок управления или распределительный пункт; установка и размеры | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-572-09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм | шт | основной вариант , блок управления или распределительный пункт; установка и размеры | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-573-01 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | шт | основной вариант , пульт или навесной шкаф управления; габариты | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-573-02 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | основной вариант , пульт или навесной шкаф управления; габариты | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-573-03 | Вставка пульта управления угловая напольная глубиной до 700 мм | шт | основной вариант , пульт или навесной шкаф управления; габариты | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | основной вариант , пульт или навесной шкаф управления; габариты | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | основной вариант , пульт или навесной шкаф управления; габариты | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | шт | основной вариант , пульт или навесной шкаф управления; габариты | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | дополнительная работа , внешние подключения по сечению; 100 шт | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 шт | дополнительная работа , внешние подключения по сечению; 100 шт | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 шт | дополнительная работа , внешние подключения по сечению; 100 шт | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 | 100 шт | дополнительная работа , внешние подключения по сечению; 100 шт | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 | 100 шт | дополнительная работа , внешние подключения по сечению; 100 шт | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-574-06 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 | 100 шт | дополнительная работа , внешние подключения по сечению; 100 шт | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-574-07 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 | 100 шт | дополнительная работа , внешние подключения по сечению; 100 шт | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-574-08 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм2 | 100 шт | дополнительная работа , внешние подключения по сечению; 100 шт | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 | 100 шт | дополнительная работа , внешние подключения по сечению; 100 шт | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-02 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-03 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 15 до 25 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-04 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка свыше 25 до 50 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-05 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-06 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-07 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка свыше 15 до 25 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-08 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка свыше 25 до 50 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-11 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 15 до 40 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-13 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-599-14 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка свыше 15 до 40 кг | шт | альтернатива , осветительный щиток; масса, крепление и установка | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | основной вариант , щиты и пульты автоматики; масса | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-001-02 | Щиты и пульты, масса: до 100 кг | шт | основной вариант , щиты и пульты автоматики; масса | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-001-03 | Щиты и пульты, масса: до 150 кг | шт | основной вариант , щиты и пульты автоматики; масса | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-001-04 | Щиты и пульты, масса: до 250 кг | шт | основной вариант , щиты и пульты автоматики; масса | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-001-05 | Щиты и пульты, масса: до 350 кг | шт | основной вариант , щиты и пульты автоматики; масса | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | дополнительная работа , электрические проводки; 100 м | Основные варианты | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | дополнительная работа , электрические проводки; 100 м | Основные варианты | Текст сборника
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-01-057-03 | Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов из панелей ДСП | 100 м2 | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-01-058-01 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 16-08-001-01 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 16-08-001-02 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 16-08-001-03 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 20 до 30 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 16-08-001-04 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 30 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 16-08-001-05 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой до 10 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 16-08-001-06 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой свыше 10 до 20 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 16-08-001-07 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой свыше 20 до 30 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕР ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 16-08-001-08 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой свыше 30 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-01 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: открытого исполнения | м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения | м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-03 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: открытого исполнения, глубина до 800 мм | м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм | м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-05 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм | м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-06 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-07 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 1800 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-08 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 2700 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-09 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 3600 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-10 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-11 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 1800 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-12 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 2700 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-571-13 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 3600 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-572-01 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-572-02 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-572-05 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-572-07 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-572-08 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-572-09 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 1300х850 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-573-01 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-573-02 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х1000 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-573-03 | Вставка пульта управления угловая напольная глубиной до 700 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | базисный ценовой аналог ФСНБ-2020; не текущая цена | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм | шт | базисный ценовой аналог ФСНБ-2020; не текущая цена | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | шт | базисный ценовой аналог ФСНБ-2020; не текущая цена | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | базисный ценовой аналог ФСНБ-2020; не текущая цена | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-574-02 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-574-03 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 35 мм2 | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-574-04 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-574-06 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-574-07 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 150 мм2 | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-574-08 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 185 мм2 | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-575-02 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 15 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-575-03 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 40 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-575-04 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 50 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-575-05 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 60 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-02 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-03 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-04 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-05 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-06 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-07 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-08 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 50 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-11 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-13 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 08-03-599-14 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 40 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг | шт | базисный ценовой аналог ФСНБ-2020; не текущая цена | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-03-001-02 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-03-001-03 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 300 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-02 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-03 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 150 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-04 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 300 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-05 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 400 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-06 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: свыше 500 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-07 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 5 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-08 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 10 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-09 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 20 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-10 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 40 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-11 | Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 20 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-12 | Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 40 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-13 | Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 60 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-14 | Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: свыше 60 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-15 | Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 10-04-112-16 | Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | базисный ценовой аналог ФСНБ-2020; не текущая цена | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-001-02 | Щиты и пульты, масса: до 100 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-001-03 | Щиты и пульты, масса: до 150 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-001-04 | Щиты и пульты, масса: до 250 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-001-05 | Щиты и пульты, масса: до 350 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-002-01 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-002-03 | Трубные проводки в щитах и пультах: из цветных металлов | 100 м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-002-04 | Трубные проводки в щитах и пультах: из стальных труб | 100 м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ФЕРм ФСНБ-2020, базисный уровень 2001 г. | 11-06-002-05 | Трубные проводки в щитах и пультах: из пластмассовых труб | 100 м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 10-01-057-01 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 | смежная развилка , встроенный шкаф и отдельные изделия; не электрический шкаф | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 10-01-057-02 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 | смежная развилка , встроенный шкаф и отдельные изделия; не электрический шкаф | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 10-01-057-03 | Изготовление комплекта деталей встроенных шкафов из панелей ДСП | 100 м2 | смежная развилка , встроенный шкаф и отдельные изделия; не электрический шкаф | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 10-01-058-01 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт | смежная развилка , встроенный шкаф и отдельные изделия; не электрический шкаф | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт | смежная развилка , встроенный шкаф и отдельные изделия; не электрический шкаф | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 16-08-001-01 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 16-08-001-02 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг | 100 шт | смежная развилка , санитарно-технический шкаф на стене/в нише 10, 20 кг; 100 шт | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 16-08-001-03 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 20 до 30 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 16-08-001-04 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 30 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 16-08-001-05 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой до 10 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 16-08-001-06 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой свыше 10 до 20 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 16-08-001-07 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой свыше 20 до 30 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ГЭСН ФСНБ-2022 | 16-08-001-08 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на полу массой свыше 30 кг | 100 шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | ловушка , раздел преобразовательных устройств, не универсальная норма шкафа | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-06 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-07 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 1800 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-08 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 2700 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-09 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 40 кг, ширина стеллажа по фронту 3600 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-10 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 900 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-11 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 1800 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-12 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 2700 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-571-13 | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса: до 60 кг, ширина стеллажа по фронту 3600 мм | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-572-01 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-572-02 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | ловушка , аппарат, снятый перед транспортировкой | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-575-02 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 15 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-575-03 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 40 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-575-04 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 50 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 08-03-575-05 | Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса: до 60 кг | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг | шт | условная альтернатива , стойка/шкаф оборудования связи; проверить область и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-03-001-02 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 100 до 300 кг | шт | условная альтернатива , стойка/шкаф оборудования связи; проверить область и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-03-001-03 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: свыше 300 кг | шт | условная альтернатива , стойка/шкаф оборудования связи; проверить область и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 | шт | ловушка , связь и сигнализация театрально-зрелищных предприятий | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-02 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-03 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 150 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-04 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 300 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-05 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 400 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-06 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: свыше 500 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-07 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 5 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-08 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 10 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-09 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 20 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-10 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий: до 40 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-11 | Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 20 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-12 | Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 40 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-13 | Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: 60 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-14 | Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: свыше 60 | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-15 | Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-04-112-16 | Пульт связи помощника режиссера, до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения | шт | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-002-03 | Трубные проводки в щитах и пультах: из цветных металлов | 100 м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-002-04 | Трубные проводки в щитах и пультах: из стальных труб | 100 м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника
ГЭСНм ФСНБ-2022 | 11-06-002-05 | Трубные проводки в щитах и пультах: из пластмассовых труб | 100 м | Отдельное назначение; сопоставить проект и технологию | Специальное назначение | Текст сборника

## Пример
Расчёт шкафов и внешних подключений
Заполните исходные данные своего объекта.
Показатель | Значение | Единица | Обоснование
Шкафы |  | шт | Спецификация
Высота шкафа |  | мм | Паспорт
Ширина шкафа |  | мм | Паспорт
Глубина шкафа |  | мм | Паспорт
Учитываемые внешние подключения на шкаф |  | шт | Схема, на стороне шкафа
Сечение жилы |  | мм² | Схема
Труд по 08-03-573-04 на шкаф | 2.06 | чел.-ч | ГЭСНм ФСНБ-2022
Труд по 08-03-574-01 на 100 подключений | 15.45 | чел.-ч | ГЭСНм ФСНБ-2022
Измеритель нормы подключений | 100 | шт | ГЭСНм 08-03-574-01
Длина выполняемой электрической проводки |  | м | Проект; исключить повторный учёт
Всего внешних подключений |  | шт
Количество по 08-03-574-01 |  | ед. нормы
Труд монтажа по 08-03-573-04 |  | чел.-ч
Труд подключений по 08-03-574-01 |  | чел.-ч
Всего нормативного труда рабочих |  | чел.-ч
Объём проводок по 11-06-002 |  | ед. нормы
Условия примера
Проверка исходных данных | Нужны исходные данные
Цена оборудования и текущие начисления определяются по документам объекта.

## Проверка
Что проверить перед выпуском сметы
№ | Проверяемое условие | Сметчик проверил | Замечание / документ
1 | Назначение соответствует области применения сборника.
2 | Комплектность отделяет заводские работы от монтажа на объекте.
3 | Способ установки и все габариты либо масса подтверждены.
4 | Подключения посчитаны по схеме и разделены по сечениям.
5 | Измерители шт, м, 100 шт и 100 м переведены правильно.
6 | Заземление, крепёж, конструкции и проводки не продублированы.
7 | Цена шкафа учитывает комплектацию без повторной покупки аппаратов.
8 | Кабельные работы и ПНР подтверждены отдельными объёмами.
9 | Редакция базы и положения сборника проверены для выбранных шифров.
10 | Решение сметчика и документы-источники внесены в ВОР.
| Строки ВОР, требующие исходных данных | 0
| Строки ВОР, ожидающие проверки сметчика | 0

## Источники
Нормативные источники и исходные данные
Документ | Подтверждает | Ссылка / документ объекта | Дата проверки
ГЭСНм 81-03-08-2022 | НКУ: таблицы 571, 572, 573, 574, 575, 599; пп. 1.8.62, 1.8.63, 1.8.65, 1.8.66 | Официальный текст | 2026-10-05
ГЭСНм 81-03-11-2022 | Щиты автоматики и проводки: 11-06-001, 11-06-002; пп. 1.11.42, 1.11.43, 1.11.44, 1.11.46, 1.11.47 | Официальный текст | 2026-10-05
ГЭСНм 81-03-10-2022 | Назначение и технология монтажа оборудования связи по 10-03-001 | Официальный текст | 2026-10-05
Спецификация и паспорта | Назначение, габариты, масса, комплектность
Схема подключений | Внешние рабочие цепи, сечения и количество точек
Учебный пример | Исходные характеристики и количество условные; нормы труда взяты из ГЭСНм ФСНБ-2022