## ВОР
Проверка расценок на видеонаблюдение по ВОР
Бланк для своего объекта. Объект: __________________. Количества камер заполните в графе Е.
База: ГЭСНм ФСНБ-2022. Редакция сборника: заполнить перед применением. Дата проверки норм: 07.10.2026.
Жёлтые поля: исходные количества. Формулы считают объёмы и ресурсы после ввода количества камер.
№ | Работа или устройство | Вид и место установки | Крепление и комплектность | Количество | Ед. ВОР | База | Шифр | Штук на измеритель | Количество по норме | Решение и недостающие сведения
1 | Монтаж внутренней камеры | Внутренняя | Сверить с проектом |  | шт. | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-10-001-01 | 10 |  | Введите количество
2 | Монтаж наружной камеры | Наружная | На кронштейне по составу нормы |  | шт. | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-10-001-02 | 10 |  | Введите количество
3 | Сетевой видеорегистратор | Уточнить конструкцию и место | Шкаф, полка или стойка; накопители | [6 empty] | Требуются комплектность, способ монтажа и операции
4 | Сигнальный кабель и трассы | Уточнить марку и длину | Способ прокладки, основание, крепёж | [6 empty] | Требуются длины и условия по каждому участку
5 | Сетевое оборудование | Уточнить назначение | Монтаж и настройка устройства | [6 empty] | Требуются тип, количество и перечень операций
6 | Питание и защита | Уточнить схему | Устройства и подключения | [6 empty] | Требуются схема, устройства и объёмы
7 | Дополнительная наладка | Уточнить функции | Программа ПНР | [6 empty] | Требуется перечень без повторения монтажных работ
Неподобранные строки не имеют нулевой цены: уточните исходные сведения перед расчётом всей системы.
Составил: ФИО __________________ Дата __________ |  |  |  |  | Проверил: ФИО __________________ Дата __________

## Выбор норм
Выбор нормы по виду камеры и базе
Сверьте название, единицу, состав работ и принятую редакцию. Совпадение шифра не означает совпадение норм.
База: ГЭСНм ФСНБ-2022. Редакция сборника: заполнить перед применением. Дата проверки норм: 07.10.2026.
Нормы камер: таблицы 10-10-001 и 10-10-002. Для регистратора, кабеля и ПНР необходимы отдельные исходные данные.
№ | База | Шифр | Точное наименование | Измеритель | Условие выбора | Состав работ | Уровень цены | Решение | Источник нормы | Методика
1 | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя | 10 шт | внутренняя | Разметка, сверление отверстий и устройство крепления видеокамеры наблюдения. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия. Настройка изображения и фокуса. | Расход ресурсов, без денежной цены | Сопоставить с проектом и редакцией | Название, состав и ресурсы нормы | № 571/пр
2 | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | наружная | Разметка, сверление отверстий и устройство крепления видеокамеры наблюдения. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. | Расход ресурсов, без денежной цены | Сопоставить с проектом и редакцией | Название, состав и ресурсы нормы | № 571/пр
3 | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-10-002-01 | Тепловизионные камеры: фиксированные | шт | фиксированные | Разметка, сверление отверстий и устройство крепления тепловизионной камеры. Подключение тепловизионной камеры к сети, настройка сетевых параметров. Закрепление тепловизионной камеры, включая затяжку винтов до проектного усилия. Настройка видео и аудиопараметров. | Расход ресурсов, без денежной цены | Сопоставить с проектом и редакцией | Название, состав и ресурсы нормы | № 571/пр
4 | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 10-10-002-02 | Тепловизионные камеры: на кронштейне | шт | на кронштейне | Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа тепловизионной камеры, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Подключение тепловизионной камеры к сети, настройка сетевых параметров. Крепление тепловизионной камеры к кронштейну. Настройка видео и аудиопараметров. | Расход ресурсов, без денежной цены | Сопоставить с проектом и редакцией | Название, состав и ресурсы нормы | № 571/пр
5 | ФЕРм ФСНБ-2020 | 10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт | фиксированные | Установка видеокамеры в кожух. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления видеокамеры наблюдения. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров. Закрепление камеры видеонаблюдения, включая затяжку винтов до проектного усилия. Настройка изображения и фокуса. | Базисный уровень 2001 года | Сопоставить с проектом и редакцией | Название, состав и ресурсы нормы | № 571/пр
6 | ФЕРм ФСНБ-2020 | 10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне | шт | на кронштейне | Установка видеокамеры в кожух. Разметка и сверление отверстий. Установка кронштейна для монтажа камеры видеонаблюдения, включая завинчивание винтов до проектного усилия. Подключение камеры видеонаблюдения к сети, настройка сетевых параметров. Крепление камеры видеонаблюдения к кронштейну. Настройка изображения и фокуса. | Базисный уровень 2001 года | Сопоставить с проектом и редакцией | Название, состав и ресурсы нормы | № 571/пр
ФЕРм ФСНБ-2020 не является ценой ресурсного состава ГЭСНм ФСНБ-2022. Измеритель проверяют до переноса объёма.
Составил: ФИО __________________ Дата __________ |  |  |  |  | Проверил: ФИО __________________ Дата __________

## Ресурсы камер
Расход ресурсов монтажа камер
Количество по норме связано с листом «ВОР». Денежный итог системы в этой таблице не задан.
База: ГЭСНм ФСНБ-2022. Редакция сборника: заполнить перед применением. Дата проверки норм: 07.10.2026.
Жёлтые поля: исходные количества. Формулы считают объёмы и ресурсы после ввода количества камер.
Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | На 10 внутренних | На 10 наружных | Объём внутренних | Объём наружных | На внутренние | На наружные | Всего в ед. ресурса | Крепёж, шт.
2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0.05 | 0.06
2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 7.56 | 12.29
2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 7.56 | 12.29
91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02
01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.68 | 0.68
01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0.4 | 0.4
01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0.4 | 0.4
Всего труд рабочих, чел.-ч
Поставка камер и кронштейнов, кабель, регистратор, сеть, питание и дополнительные работы проверяются отдельно по проекту.
Составил: ФИО __________________ Дата __________ |  |  |  |  | Проверил: ФИО __________________ Дата __________