## Паспорт
ВОР: прокладка оптоволокна
Поле | Значение
Объект | Городская ВОЛС между двумя зданиями
Регион и ценовая зона
Дата расчёта | 2026-10-07
Нормативная база | ФСНБ-2022, ГЭСНм сборника 10
Дополнение базы
Уровень цен
Составил
Проверил
Дата проверки
Назначение | Рабочая таблица проверки ВОР. Не является обязательной унифицированной формой.
Порядок заполнения | Жёлтые ячейки: исходные данные. Количества и труд рассчитываются формулами. Шифры и измерители сверяют перед изменением строк.
Условия примера | Учебный пример, числа условные. 16 волокон, без новой ПЭ-трубки и проходных колодцев. Стыковой муфты и дополнительных приёмочных измерений нет.
Проектные запасы | В заполненном примере включены в заданные длины. Дополнительный процент запаса не задан.
Источник норм | ГЭСНм 81-03-10-2022, таблицы 10-06-048 и 10-06-060; п. 1.10.94
Редакция сварки | Приказ № 527/пр от 12.08.2026: таблица 10-06-058, гильзы КДЗС-6030. Проверить применяемую редакцию.

## ВОР
Условия участков и объёмы
№ | Участок | Способ | Канал | ПЭ-трубка | Проходные колодцы, шт | Волокна, шт | Операция | Физический объём | Ед. ВОР | Шифр | База | Измеритель | Делитель | Объём нормы | Коэф. труда | Основание | Включённые операции | Материалы отдельно | Источник
1 | Участок 1 | Протягивание | Свободный | Нет | 0 | 16 | Прокладка оптического кабеля | 300 | м | 10-06-048-06 | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 100 м кабеля | 100 | 3 | 1 | П. 1.10.94 | Подготовка канала и кабеля, протягивание и укладка на консоли | Кабель по спецификации | Таблица 10-06-048
2 | Участок 2 | Протягивание | Занятый | Нет | 0 | 16 | Прокладка оптического кабеля | 120 | м | 10-06-048-07 | ГЭСНм ФСНБ-2022 | 100 м кабеля | 100 | 1.2 | 1 | П. 1.10.94 | Подготовка канала и кабеля, протягивание и укладка на консоли | Кабель по спецификации | Таблица 10-06-048
3 | Два здания | Монтаж в шкафу | Не применяется | Не применяется |  | 16 | Стоечный кросс на 16 волокон | 2 | шт | 10-06-060-14 | ГЭСНм ФСНБ-2022 | шт | 1 | 2 | 1 | Без поправки колодцев | Разделка, сварка, укладка волокон, измерения на двух длинах волн, установка | Комплектность кросса по проекту и ресурсам нормы | Таблица 10-06-060
Изменение способа, шифра или измерителя требует повторной проверки состава и норматива труда на листе «Пример».

## Пример
Пример: 420 м кабеля и два кросса
Работа | Шифр | Объём нормы | Труд на измеритель, чел.-ч | Коэф. труда | Труд без поправки, чел.-ч | Труд с поправкой, чел.-ч
Свободный канал | 10-06-048-06 | 3 | 12 | 1 | 36 | 36
Занятый канал | 10-06-048-07 | 1.2 | 16 | 1 | 19.2 | 19.2
Два стоечных кросса на 16 волокон | 10-06-060-14 | 2 | 3.8 | 1 | 7.6 | 7.6
Всего труда рабочих, чел.-ч |  |  |  |  | 62.8 | 62.8
Отдельные материалы | Единица | Количество | Основание
Оптический кабель | м | 420 | Спецификация; проектные запасы включены
Комплектность кроссов | шт | 2 | Сверить проект и ресурсы нормы до добавления оборудования
Вариант: один проходной колодец только на свободном участке
Коэффициент к труду этого участка | 1.1
Общий труд в варианте, чел.-ч |  |  |  |  | 66.4
Контроль ресурсов машин | Норматив | Объём, маш.-ч
Монтажный автомобиль, свободный канал | 2.02 | 6.06
Монтажный автомобиль, занятый канал | 2.74 | 3.288
Всего монтажного автомобиля |  | 9.348
Сварочный аппарат в кроссах | 0.48 | 0.96
Рефлектометр в кроссах | 0.42 | 0.84
Сварку тех же 32 концов в двух кроссах повторно не добавляют. Коэффициент колодцев меняет только труд рабочих.

## Проверка
Проверка перед передачей сметы
№ | Проверить | Отметка | Замечание / документ
1 | Способ прокладки и занятость канала подтверждены по каждому участку.
2 | Наличие ПЭ-трубки и её новый монтаж разделены.
3 | Метры кабеля, метры трассы, переходы, стыки и измерения не смешаны.
4 | Марки, количества и запасы материалов подтверждены спецификацией.
5 | Подготовка канала не продублирована на тот же объём.
6 | Разделка, сварка и измерения в кроссе не добавлены повторно.
7 | Входной контроль и приёмочные измерения соответствуют своим заданиям.
8 | Редакция таблицы сварки и ресурс КДЗС сверены с № 527/пр.
9 | Проходные колодцы выделены по участкам, поправка относится только к труду.
10 | Земляные работы, постель и транспортировка по трассе проверены отдельно.
11 | Назначение сети, территория, нормативы НР и СП подтверждены.
12 | База, дополнение, уровень цен, составитель и проверивший записаны.
| Составил |  | Дата
| Проверил |  | Дата