## ВОР
ВОР
Образец: учебная реконструкция инженерных сетей, 40 одинаковых проходок. Не данные реального проекта.
Объект |  |  | Учебная реконструкция инженерных сетей
Проект / лист |  |  | Учебные данные; заменить ссылкой на проект объекта
Дата / составитель |  |  | 05.10.2026; учебный пример
Редакция базы |  |  | ГЭСН-2022; номер дополнения сверить перед применением
Одна строка = однородная группа. Учебный расчёт использует только строку 9. Другие заполненные строки останавливают расчёт: неодинаковые условия нельзя усреднять.
№ | Конструкция / участок | Материал | Армирование и основание | Способ | Направление | Диаметр, мм | Глубина, мм | Высота от площадки, м | Количество, шт. | Назначение | Учёт в монтаже | Основание технологии и размеров
1 | Железобетонная плита | Железобетон | Обычное; проверить по проекту | Алмазная установка | Вертикаль | 100 | 300 |  | 40 | Проходки инженерных сетей | Не учтено; проверить состав монтажа | Учебный пример; заменить проектным основанием
2
3
4
5
6
7
8
| Всего отверстий в ВОР, шт. | [7 empty] | 40
Количество в ВОР: штуки. Нормы и добавки выбирает сметчик. Этот файл не рассчитывает цены и не снимает объёмы с чертежей.
Note on D9: Для учебной пары ожидается текст «Обычное; проверить по проекту». Густое или неизвестное армирование требует другого обоснованного выбора.
Note on H9: Глубина из проекта. Дробное число шагов по 10 мм не округляется. Пределы применения подтверждает сметчик на листе «Выбор нормы».

## Выбор нормы
Выбор нормы
Фиксированная учебная пара: железобетон, обычное армирование, алмазная установка, вертикаль, Ø100 мм. Другие параметры не подбираются автоматически.
Укажите принятую редакцию ФСНБ-2022. Для сверла с расходом «П» количество определяют по проекту, пункт 12 методики 571/пр.
Шифр | Наименование нормы ФСНБ-2022 | База | Измеритель | Базовая глубина, мм | Шаг глубины, мм | Проектное основание | Первоисточник
46-03-001-12 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 100 мм | ГЭСН-2022 | 100 отверстий | 200 |  | Указать проект и условия | ГЭСН 81-02-46-2022
46-03-001-28 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-12 | ГЭСН-2022 | 100 отверстий |  | 10 | Указать проект и условия | ГЭСН 81-02-46-2022
Проверил сметчик
Дата проверки
Применимость по техчасти | Да
Однородность группы | Да
В B12 и B13 запишите «Да» только после проверки пределов глубины / высоты и одинаковых условий всех отверстий строки 9. Учебный образец содержит «Да» только для демонстрации формул.

## Расчёт объёмов
Расчёт объёмов
Заполните строку 9 ВОР и подтвердите условия на листе «Выбор нормы». Для учебной пары глубина до 1000 мм, шаг изменения глубины 10 мм.
Показатель | Значение | Единица | Порядок расчёта
Статус исходных данных | Расчёт объёма; подбор проверьте
Количество | 40 | шт. | Исходная строка 9
Проектная глубина | 300 | мм | Из проекта
Базовая глубина | 200 | мм | Из основной нормы
Шаг добавки | 10 | мм | Из связанной добавки
Основной объём | 0.4 | 100 отверстий | Количество / 100
Число шагов | 10 | шагов | (Глубина − база) / шаг
Добавка без отдельной кратности | 4 | 100 отверстий | Основной объём × число шагов
Два эквивалентных варианта записи добавки. Выберите один, не складывайте их. Отрицательное изменение глубины означает исключение добавки, количество отверстий остаётся положительным.
Вариант добавки 46-03-001-28 | Объём | Кратность | Объём с учётом кратности
Основной объём и кратность | 0.4 | 10 | 4
Эквивалентный объём без кратности | 4 | 1 | 4
Объём 4,00 с повторной кратностью 10 завысит добавку в десять раз. Основную норму 46-03-001-12 учитывают отдельно, её объём указан в B10.

## Проверка
Проверка
Перед утверждением сметы проверьте проектные параметры, применимость норм и отсутствие повторного учёта работ.
№ | Проверяемое условие | Статус / замечание | Основание
1 | Редакция базы и номер дополнения установлены
2 | Материал и армирование подтверждены проектом
3 | Технология, направление, диаметр и глубина подтверждены
4 | Количество разделено по однородным группам
5 | Измеритель основной и добавочной норм проверен
6 | Добавка связана с основной нормой, кратность учтена один раз
7 | Пределы глубины и высоты сверены по техчасти
8 | Сверление не учтено в монтажной норме
9 | Коронка и неучтённые ресурсы проверены по редакции
10 | Гильза, заделка и вывоз проверены по проекту
Пример заполнения ВОР (не входит в расчёт): плита, Железобетон, Обычное; проверить по проекту, Алмазная установка, Вертикаль, Ø100 мм, глубина 300 мм, количество 40 шт.
Светлые ячейки с синим текстом заполняет составитель. Зелёный текст: формула со ссылкой на другой лист. Чёрный текст: формула расчёта. Не изменяйте формулы и постоянные учебной пары.
Первоисточник: ГЭСН 81-02-46-2022, таблица 46-03-001
Учебный пример, числа условные. Базовая глубина 200 мм и шаг 10 мм по таблице 46-03-001. Предел вертикального сверления 1000 мм по пункту 1.46.7 ГЭСН 81-02-46-2022.