## Ведомость
Ведомость объёмов работ: вентиляционные зонты
Учебный пример, числа условные.
Жёлтые ячейки: исходные данные. Серые: расчёт объёма.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Количество изделий | Объём на изделие | Объём работы | Основание объёма
1 | Установка зонтов над оборудованием с присоединением к воздуховоду | м² | 2 | 2.4 | 4.8 | Проектная площадь одного зонта: 2,4 м²
2 | Установка зонтов над круглыми шахтами диаметром 630 мм | шт. | 3 | 1 | 3 | Спецификация: 3 изделия, диаметр 630 мм
3 | Установка зонтов над прямоугольными шахтами периметром 2000 мм | шт. | 2 | 1 | 2 | Спецификация: 2 изделия, сечение 600 × 400 мм
| Итого, м² |  |  |  | 4.8
| Итого, шт. |  |  |  | 5
Материал и марка изделия: по спецификации.
Воздуховоды, шахты и оборудование: отдельные строки по проекту.